บทที่ ๑๕

แผนการสอน

การสุขาภิบาลในหน่วยทหาร

๑ กล่าวทั่วไป

การสุขาภิบาลในหน่วยทหาร  คือ กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในค่ายทหารและหน่วยที่ตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของกำลังพลให้มีความพร้อมรบอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ "การรักษาอำนาจกำลังรบมิให้สูญเสียไปจากโรคที่ป้องกันได้"

ในสภาวะปกติ การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในโรงนอนหรือการรับประทานอาหารร่วมกันในโรงเลี้ยง หากระบบสุขาภิบาลบกพร่องเพียงจุดเดียว อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคในวงกว้าง (Outbreak) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภารกิจของกองทัพ มากกว่าการบาดเจ็บจากการฝึกหรือการรบเสียอีก

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการสุขาภิบาล

๑.๑.๑ เพื่อควบคุมพาหะนำโรค: กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรค (หนู, แมลงวัน, ยุง) ภายในบริเวณหน่วย

๑.๑.๒ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ: ควบคุมมาตรฐานโรงประกอบเลี้ยงและการผลิตน้ำดื่มให้ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน

๑.๑.๓ เพื่อสุขอนามัยของที่พักอาศัย: จัดการโรงนอนให้มีการระบายอากาศที่ดี ลดความแออัด และป้องกันโรคทางเดินหายใจ

๑.๑.๔ เพื่อการจัดการสิ่งปฏิกูล: วางระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ

๑.๒ ระบบการตรวจสภาวะสุขาภิบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกันและ นนส. มีมาตรฐานการประเมินที่ตรงกัน จึงกำหนดหัวข้อการตรวจหลักไว้ดังนี้:

๑.๒.๑ ด้านบุคคล : สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาหารและกำลังพล

๑.๒.๒ ด้านสถานที่ : ความสะอาดของโรงนอน, ส้วม, และร่องระบายน้ำ

๑.๒.๓ ด้านเทคนิค : ค่ามาตรฐานคลอรีนในน้ำดื่ม และอุณหภูมิการเก็บรักษาอาหาร

๑.๒.๔ ด้านการควบคุม : การคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อในหน่วยเบื้องต้น

๑.๓ ลักษณะเฉพาะของกระบวนการ

๑.๓.๑ การประเมินต่อเนื่อง : สภาพสุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรมคนและฤดูกาล จึงต้องมีการตรวจประเมินตามวงรอบ (รายสัปดาห์/รายเดือน)

๑.๓.๒ การมีส่วนร่วม : การสุขาภิบาลไม่ใช่หน้าที่ของสายแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของกำลังพลทุกนายที่ต้องปฏิบัติตามวินัยสุขาภิบาล

๑.๓.๓ มาตรฐานทางเวชกรรมป้องกัน : การตัดสินใจปรับปรุงพื้นที่ต้องยึดถือตามระเบียบกองทัพบกและหลักสุขาภิบาลสากล

๒ แผนการสอน

แผนการสอน

เรื่อง การสุขาภิบาลในหน่วยทหาร

๑. ชื่อหลักสูตร : การสุขาภิบาล

๒. ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา : …..

๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ : …..

๔. อาจารย์ ครู ผู้สอน : .....

๕. ครั้งที่สอน : เรื่อง การสุขาภิบาล

๖. ความมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์รายวิชา

๖.๑ อธิบายหลักการสุขาภิบาลที่พักอาศัย (โรงนอน) และโรงประกอบเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง

๖.๒ สาธิตและปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดของน้ำดื่มและอาหาร

๖.๓ อธิบายความสำคัญของ "วงจรการแพร่กระจายเชื้อโรค" และหลักการ ๕ ส. ในหน่วยทหาร

๗. เนื้อหา/สาระสำคัญ :

๗.๑ การชี้แจงภารกิจ โครงสร้างหน่วย และทฤษฎีพื้นฐาน

การชี้แจงภารกิจ โครงสร้างการจัดหน่วยฝึก และมาตรการความปลอดภัย

- การชี้แจงภารกิจและโครงสร้างหน่วย: สร้างความเข้าใจอันดีถึงวัตถุประสงค์ของการฝึก โครงสร้างการจัดกำลังพลในหน่วยฝึก บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีระบบ

- มาตรการความปลอดภัย (Safety Measures): เน้นย้ำกฎความปลอดภัยประจำหน่วย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ

- การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test): ทำการทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อวัดระดับความเข้าใจเดิมของกำลังพล ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้

ทบทวนหลักการสุขาภิบาล ๕ ด้าน (Food, Water, Waste, Shelter, Vector)

สุขาภิบาลสนามเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันโรคระบาดและรักษากำลังรบของหน่วย โดยยึดหลัก 5 ด้าน ดังนี้

- อาหาร (Food Sanitation): อาหารต้องสด สะอาด ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค

- น้ำ (Water Sanitation): น้ำดื่มและน้ำใช้ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรค ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพอย่างสม่ำเสมอ

- ขยะ (Waste Management): การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น การคัดแยกขยะ การฝังกลบ หรือการเผาทำลายในพื้นที่สนาม เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

- ที่พัก (Shelter Sanitation): โรงนอนและที่พักต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด และจัดระเบียบสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

- พาหะนำโรค (Vector Control): การควบคุมและป้องกันสัตว์และแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และสัตว์กัดแทะ ด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

บรรยายการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีใต้สภาวะกดดัน (Muscle Memory)

- หลักการ TCCC เบื้องต้น: การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในสนามรบภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดด้านสถานการณ์ (Care Under Fire, Tactical Field Care)

- การสร้างความจำของกล้ามเนื้อ (Muscle Memory): เน้นการฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือซ้ำ ๆ จนเกิดความคุ้นชิน สามารถปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ ถูกต้อง และรวดเร็วแม้ในสถานการณ์คับขัน เช่น การห้ามเลือดด้วย tourniquet การเปิดทางเดินหายใจ หรือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

๗.๒ ภาคปฏิบัติการตรวจสอบและทักษะห้องปฏิบัติการ (Lab Skills) (เวลาโดยประมาณ: ๙๐ นาที)

๒.๑ ภาคปฏิบัติตรวจโรงประกอบเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ

- การตรวจโรงประกอบเลี้ยง: ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่เตรียมอาหาร การแต่งกายของผู้ประกอบอาหาร สุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ และการเก็บรักษาวัตถุดิบ

- การตรวจสุขาภิบาลโรงนอนและห้องน้ำ: ตรวจสอบความสะอาด ระบบระบายอากาศ ความหนาแน่นของที่พัก และสุขอนามัยภายในห้องน้ำและแหล่งน้ำใช้ของกองร้อย

การใช้ชุดทดสอบ (Lab Skills) ตรวจสอบคุณภาพน้ำและอาหาร

- การตรวจค่าน้ำยาคลอรีนอิสระในน้ำดื่ม: ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ (Test Kit) ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมีความปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรค

- การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร: ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายเบื้องต้นในอาหาร เช่น การตรวจหาสารบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์และลูกชิ้น หรือการตรวจสารฟอร์มาลินในผักและอาหารสด

๗.๓ การปฏิบัติในสถานการณ์สมมติและการสรุปผล (เวลาโดยประมาณ: ๖๐ นาที)

ฝึกสมมติเหตุการณ์การระบาดของโรคทางเดินอาหารและการแก้ไขปัญหา

- สถานการณ์จำลอง: สมมติให้เกิดการระบาดของโรคทางเดินอาหาร (เช่น อาหารเป็นพิษหรือท้องเสียเฉียบพลัน) ภายในกองร้อย

- การสาธิตและฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า:

  - การควบคุมโรคและการคัดแยกผู้ป่วยเบื้องต้น

  - การปฏิบัติการแก้ไขจุดวิกฤต เช่น การเร่งเติมคลอรีนในระบบน้ำดื่ม การทำลายอาหารที่สงสัยว่าปนเปื้อน

  - การกำจัดแหล่งแพร่เชื้อและการทำกับดักแมลง/สัตว์นำโรคในพื้นที่สนาม

การทดสอบหลังเรียน การทำรายงาน และประเมินผล

- การทดสอบหลังเรียน (Post-test): วัดระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรม

- การสรุปผลการตรวจและเขียนรายงานเสนอแนะ (AAR รายกลุ่ม): ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการตรวจและฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการ After Action Review (AAR) พร้อมจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลในหน่วย

- การประเมินผลการฝึก: สรุปและประเมินผลภาพรวมความสำเร็จของการฝึก เพื่อให้กำลังพลนำองค์ความรู้ไปบูรณาการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๘. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน :

๘.๑ ความรู้

๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกสามารถอธิบายการสุขาภิบาลได้

๘.๒ ผู้รับการฝึกสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำดื่ม (คลอรีนอิสระ ๐.๒-๐.๕ ppm) ได้ถูกต้อง

๘.๒ มีทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

๘.๑ ผู้รับการฝึกสามารถระบุจุดเสี่ยงทางสุขาภิบาลได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติควบคุมดูแลการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในหน่วยตามมาตรฐานเวชกรรมป้องกัน

๘.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติควบคุมดูแลการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในหน่วยตามมาตรฐานเวชกรรมป้องกัน

๙. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน :

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๙.๑ ขั้นตอนที่ ๑ กล่าวนำ

๙.๑.๑ ชี้แจงภารกิจ โครงสร้างการจัดหน่วยฝึก มาตรการความปลอดภัย และทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดพื้นฐานความรู้

๙.๑.๒ ทบทวนหลักการสุขาภิบาล ๕ ด้าน (อาหาร, น้ำ, ขยะ, ที่พัก, พาหะ)          ๙.๑.๓ บรรยายการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี ภายใต้สภาวะความ  กดดัน และข้อจำกัด (Muscle Memory)

๙.๒ ขั้นตอนที่ ๒

๙.๒.๑ ภาคปฏิบัติตรวจโรงประกอบเลี้ยง  และตรวจสุขาภิบาลโรงนอนและห้องน้ำ

๙.๒.๒ การใช้ชุดทดสอบ (Lab Skills) ฝึกตรวจค่าน้ำยาคลอรีนอิสระในน้ำดื่ม และฝึกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแรกซ์/ฟอร์มาลิน)

๙.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การปฏิบัติ และสรุป

ฝึกสมมติเหตุการณ์มีการระบาดของโรคทางเดินอาหารในกองร้อย  การสาธิตการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (เช่น การเติมคลอรีน, การทำกับดักแมลง) ทดสอบหลังเรียน (Post-test) การสรุปผลการตรวจและเขียนรายงานเสนอแนะ (AAR รายกลุ่ม) และประเมินผลการฝึก

๑๐. สื่อการสอน :

ชุดทดสอบ : ชุดตรวจคลอรีนในน้ำ (Chlorine Test Kit)  ชุดตรวจสารบอแรกซ์/ฟอร์มาลินในอาหาร (SI-๒ หรือชุดทดสอบบอแรกซ์/ฟอร์มาลิน)  แบบตรวจสุขาภิบาลโรงประกอบเลี้ยง และแบบตรวจโรงนอน (ตามมาตรฐาน กพท.ทบ.)  ถังขยะแยกประเภท, อุปกรณ์ดักแมลง, ป้ายไวนิล ขั้นตอนการล้างจาน 
๗ ขั้นตอน  เครื่องฉายภาพ (Projector) และเอกสารประกอบการสอน

๑๑. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่ : ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย

๑๒. การวัด : ครูผู้สอนทำการทดสอบ

๑๒.๑ ด้านทฤษฎี เป็นข้อสอบปรนัย หรือ อัตนัยตามความเหมาะสม

๑๒.๒ ด้านการปฏิบัติ ประเมินเป็นรายบุคคล หรือเป็นชุด ตามความเหมาะสม

๑๓. เกณฑ์การประเมิน :

๑๓.๑ คะแนน ๙๕ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ

๑๓.๒ คะแนน ๙๐ - ๙๔ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

๑๓.๓ คะแนน ๘๐ - ๘๙ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ ดี

๑๓.๔ คะแนน ๖๐ - ๗๙ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

๑๓.๕ คะแนน ๕๙ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ลงมา อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง

๑๔. กิจกรรมเสนอแนะ : .....

๑๕. บันทึกหลังการสอน : .....

๑๖. ปัญหา/อุปสรรค : .....

ลงชื่อ

(			)

ตำแหน่ง

๓.๖ หลักฐานอ้างอิง

๓.๖.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสุขาภิบาลและการเวชกรรมป้องกัน

๓.๖.๒ คู่มือการปฏิบัติงานเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก (กพท.ทบ.)

๓.๖.๓ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงประกอบเลี้ยง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๓.๖.๔ เอกสารวิชาการเรื่องการควบคุมพาหะนำโรค ในหน่วยทหาร โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.)